## Ymwadiad
Mae Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru ("WGES") yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda'r nod o ddatblygu prosiectau effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy sy'n cyfrannu at ddatgarboneiddio'r sector cyhoeddus a thargedau ynni cenedlaethol. Mae'r WGES yn cael ei ddarparu gan yr Ymddiriedolaeth Garbon, yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a Phartneriaethau Lleol (y "Partneriaid Cyflenwi"). Mae'r Adroddiad hwn (yr "Adroddiad") wedi'i gynhyrchu gan y Partneriaid Cyflenwi ac, er bod y safbwyntiau a fynegir ynddo yn cael eu rhoi mewn ewyllys da yn seiliedig ar wybodaeth sydd ar gael ar ddyddiad yr Adroddiad hwn:- (i) nid yw'r safbwyntiau hyn o reidrwydd yn adlewyrchu barn Llywodraeth Cymru, nad yw'n derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw ddatganiad neu farn a fynegir yn yr Adroddiad; (ii) bwriedir i'r Adroddiad ddarparu canllawiau cyffredinol yn unig, yn hytrach na chyngor ariannol, cyfreithiol neu dechnegol at ddibenion unrhyw brosiect penodol neu fater arall, ac ni ddylai unrhyw un sy'n derbyn yr Adroddiad ddibynnu arno yn lle cael eu cyngor eu hunain gan gynghorydd trydydd parti priodol; a (iii) dylai unrhyw berson sy'n derbyn yr Adroddiad hwn felly gael ei gyngor ariannol, cyfreithiol, technegol a/neu broffesiynol perthnasol arall ei hun i'r graddau y mae angen canllawiau penodol arnynt ar ba gamau (os o gwbl) i'w cymryd, neu ymatal rhag eu cymryd, mewn perthynas ag unrhyw brosiect, menter, cynnig, ymwneud ag unrhyw bartneriaeth neu fater arall y gall gwybodaeth a gynhwysir yn yr Adroddiad fod yn berthnasol iddo; a (iv) nid yw'r Partneriaid Cyflenwi yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â'r Adroddiad, nac am unrhyw ddatganiad yn yr Adroddiad a/neu unrhyw gamgymeriad neu hepgoriad sy'n ymwneud â'r Adroddiad.

## Defnydd
Dyma daflen rhestr enghreifftiol. Fe'i bwriedir i'w ddefnyddio fel man cychwyn, i gefnogi sefydliad i greu cofrestr byw o asedau gorsafoedd cynhyrchu trydan adnewyddadwy ar draws eu hystad. Gellid ychwanegu meysydd gwybodaeth eraill i gynorthwyo gyda rheoli'r asedau, megis enw a manylion cyswllt y darparwr Gweithrediadau a Gwaith Cynnal, dyddiad olaf a dyddiad nesaf y profion statudol, ac ati. Gall defnyddwyr newid y fformat i weddu i'w systemau eu hunain. Mae cofrestr/rhestr byw o asedau yn adlewyrchu statws asedau cynhyrchu adnewyddadwy. Mae'n galluogi rheoli asedau yn effeithlon ac yn llywio datblygiad asedau pellach, rhagfynegi gwariant trydan, a rheoli galw trydanol ar draws ystad.

## Taflen RestrEnghreifftiol
Beth ydyw? |  | Diagram sy'n dangos dyluniad trydanol yr adeilad neu'r adeiladau. | Mesurydd sy'n mesur, cofnodi a chyfathrebu data i gasglwr data Cyflenwr trydan bob hanner awr. | Rhif 13 digid sy'n nodi lleoliad mesurydd Pwynt Cyflenwi Trydan. Gall hyn gyfeirio at fewngludo neu allgludo trydan i'r rhwydwaith neu o'r rhwydwaith ac fe'i nodir ar yr anfoneb cyflenwi neu brynu trydan sy'n gysylltiedig â'r pwynt cyflenwi. Os nad yw'n glir pa MPAN sydd wedi'i neilltuo i fewngludo ac allgludo, cysylltwch â'ch Cyflenwr Trydan. | Cyfuniad o lythrennau a rhifau unigryw i bob mesurydd trydan. Mae'r Rhif Cyfresol y Mesurydd (MSN) wedi'i argraffu ar y mesurydd ei hun a'i nodi ar yr anfoneb prynu neu gyflenwi trydan sy'n gysylltiedig â'r pwynt cyflenwi. | Fesul hanner awr neu ddim fesul hanner awr | Cyfanswm yr oriau cilowat (kWhs) a fesurwyd ers gosod y mesurydd |  | Gallu llwyth trydanol Pwynt Cyflenwi Trydan yr adeilad (kilo volt amperes (kVA)). | Uchafswm cyfanswm kilowatt y galw trydanol mewn unrhyw gyfnod hanner awr o waith trydanol yn yr adeilad neu'r adeiladau. | Cyfanswm y trydan a ddefnyddir mewn cyfnod o 12 mis | Mesurydd sy'n mesur, cofnodi a chyfathrebu data i gasglwr data Cyflenwr trydan bob hanner awr. | Rhif 13 digid sy'n nodi lleoliad mesurydd Pwynt Cyflenwi Trydan. Gall hyn gyfeirio at fewngludo neu allgludo trydan i'r rhwydwaith neu o'r rhwydwaith ac fe'i nodir ar yr anfoneb cyflenwi neu brynu trydan sy'n gysylltiedig â'r pwynt cyflenwi. Os nad yw'n glir pa MPAN sydd wedi'i neilltuo i fewngludo ac allgludo, cysylltwch â'ch Cyflenwr Trydan. | Cyfuniad o lythrennau a rhifau unigryw i bob mesurydd trydan. Mae'r MSN wedi'i argraffu ar y mesurydd ei hun a'i nodi ar yr anfoneb cyflenwi neu brynu trydan sy'n gysylltiedig â'r pwynt cyflenwi. | Fesul hanner awr neu ddim fesul hanner awr | Cyfanswm yr oriau cilowat (kWhs) a fesurwyd ers gosod y mesurydd |  | Uchafswm cyfanswm kilowatt o allgludo trydan i'r grid mewn unrhyw gyfnod hanner awr. | Gallu llwyth trydanol Pwynt Cyflenwi Trydan yr adeilad (kilo volt amperes (kVA)). | Cyfanswm trydan a allgludwyd mewn cyfnod o 12 mis | Disgrifio'r dechnoleg e.e. solar ffotofoltaidd ar y to | Mae hyn yn nodi mesuriadau perfformiad allweddol ac yn ardystio gosodiad cywir. | Statws gweithredu: Gweithredu'n Llawn / Gweithredu’n Rhannol / Statws Anhysbys | Mae hyn yn dystiolaeth bod y system wedi cwblhau profion statudol. Yn y maes cofnod nodwch pa brofion statudol sydd wedi'u hardystio fel cyfredol a pha rai nad ydynt. | Cyfanswm gallu cynhyrchu trydan y paneli solar (kilowatts). | Cyfanswm capasiti trydanol y gwrthdröyddion (kilowatts). | Gallu cynhyrchu trydanol system drydanol yr haul (kilowatts). Gall hyn fod yn capasiti kilowatt gwrthdröydd yn hytrach na chynhwysedd kilowatt y paneli solar. | Cyfanswm trydan y disgwylir i’r system a osodwyd ei gynhyrchu mewn cyfnod o 12 mis. | Diagram, a gyhoeddir ar ôl y gosodiad, sy'n dangos sut mae'r system solar a'r mesuryddion yn rhyngwynebu â dyluniad trydanol yr adeilad. | Mesurydd sy'n mesur, cofnodi a chyfathrebu data i gasglwr data neu blatfform monitro bob hanner awr. Rhaid i'r mesurydd gydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Offerynnau Mesur. | Cyfuniad o lythrennau a rhifau sy'n unigryw i bob mesurydd trydan. Mae'r MSN wedi'i argraffu ar y mesurydd ei hun a'i nodi ar yr anfoneb cyflenwi neu brynu trydan sy'n gysylltiedig â'r pwynt cyflenwi. | Y cyfnod o amser sy'n mynd heibio rhwng pob mesuriad cynhyrchu. | Cyfanswm Whs neu kWhs wedi'i fesur ers gosod y mesurydd |  | Efallai y bydd gan yr adeilad blatfform meddalwedd presennol sy'n galluogi defnyddwyr i fonitro perfformiad nifer o elfennau o systemau mecanyddol, trydanol ac amgylcheddol. Efallai yr hoffech ychwanegu synwyryddion i gasglu data mesurydd allgludo, mewngludo a chynhyrchu fesul hanner awr i'ch BMS / EMS presennol. | Cyfryngau ffisegol i drosglwyddo data o fesuryddion a dyfeisiau mesur a monitro. Gallai'r rhain fod â cheblau neu'n ddi-wifr. | Mae hierarchaeth defnydd trydan yr adeilad bron bob amser; yn gyntaf, hunan-ddefnydd o’r cynhyrchiant, yn ail, defnyddio trydan dros ben a gynhyrchir gan y paneli solar ac wedi'i storio yn y batri (os oes batri yn bresennol), yn drydydd, mewngludo o'r grid. Mae hyn oherwydd gwerth ariannol mwyaf o gynhyrchu solar ar y to yw osgoi pŵer prynu ar gyfer y grid. | capasiti kilowatt (kW) o'r batri | capasiti kilowatt hour(kWh) o'r batri | Dyddiad comisiynu | Statws gweithredu: Gweithredu'n llawn/Gweithredu’n rhannol/Statws Anhysbys | Disgrifiad o ble ar y safle mae'r batri wedi'i leoli.
Ble alla i ddod o hyd iddo? |  | Rheoli ystadau/rheoli adeiladau. | Mae hyn yn y prif fesurydd trydan o'r rhwydwaith i'r adeilad / safle. | Anfoneb cyflenwad trydan/cytundeb cysylltiad grid. | Mae hyn wedi'i argraffu ar y prif fesurydd trydan. | Mae Rhif Cyflenwi wedi'i nodi ar bob anfoneb Cyflenwad Trydan. Ar ôl yr 'S' mae'r rhifau canlynol yn dynodi mesurydd cyllidol fesul hanner awr: 00,05,06,07 a 08. (Gweler y tab DiagramRhifCyflenwad am ddarlun). | Ar banel dangosydd y mesurydd |  | Cytundeb neu Gynnig Cysylltiad Grid / rheolwr ynni / anfoneb cyflenwad trydan / dyluniad adeilad. | Data hanesyddol mesurydd neu Anfoneb Cyflenwad Trydan | Cyflenwr Trydan / Anfoneb Cyflenwad Trydan neu anfoneb prynu pŵer / Casglwr Data / Gweithredwr Mesurydd | Mae hyn yn y prif fesurydd trydan o'r rhwydwaith i'r adeilad / safle. | Anfoneb cyflenwad trydan/anfoneb prynu pŵer/cytundeb cysylltiad grid. | Mae hwn wedi'i argraffu ar y mesurydd allgludo trydan. | Mae Rhif Cyflenwi wedi'i nodi ar bob anfoneb Cyflenwad Trydan. Ar ôl yr 'S' mae'r rhifau canlynol yn dynodi mesurydd cyllidol fesul hanner awr: 00,05,06,07 a 08. (Gweler y tab DiagramRhifCyflenwad am ddarlun). | Ar banel dangosydd y mesurydd |  | Data hanesyddol mesurydd neu anfoneb Cyflenwi neu Brynu Trydan. | Cytundeb neu Gynnig Cysylltiad Grid / rheolwr ynni / anfoneb cyflenwad trydan / dyluniad adeilad. | Cyflenwr Trydan / Anfoneb Cyflenwad Trydan neu anfoneb prynu pŵer / Casglwr Data / Gweithredwr Mesurydd | Cyflenwr Trydan / Anfoneb Cyflenwad Trydan neu anfoneb prynu pŵer / Casglwr Data / Gweithredwr Mesurydd | Llawlyfr Gweithredu a Gwaith Cynnal | O bell trwy system monitro solar, BMS, neu fesurydd cynhyrchu sy’n cael ei ddadansoddi. Ar y safle gyda chyngor trydanwr. | Llawlyfr Gweithredu a Gwaith Cynnal | Pecyn gosod/comisiynu. Rheoli ystâd/rheoli adeilad. | Pecyn gosod/comisiynu. Rheoli ystad/rheoli adeilad. | Pecyn gosod/comisiynu. Rheoli ystâd/rheoli adeilad. | Pan fydd eich arae solar to wedi'i osod, bydd y contractwr gosod neu gomisiynu yn darparu dogfennaeth a fydd yn nodi faint o oriau kilowatt fydd yn cael eu cynhyrchu bob blwyddyn. | Llawlyfr Gweithredu a Gwaith Cynnal | Fel arfer wedi'i leoli yn y gwrthdröydd solar. | Mae hyn wedi'i argraffu ar y mesurydd allgludo trydan. | Platfform system monitro solar o bell neu blatfform Casglwr Data neu BMS. | Ar banel dangosydd y mesurydd |  | Rheoli ystâd/rheoli adeilad. | Rheoli ystad/rheoli adeilad/anfonebau telathrebu. | Disgrifir hyn yn weledol yn y Dyluniad Trydanol / Diagram llinell sengl (SLD). Bydd y gosodwr arae solar neu drydanwr yn gallu dehongli hyn i'r perchennog. | Wedi’i ysgrifennu ar y batri, ar y dystysgrif gosod neu'r warant neu'r fanyleb dechnegol. | Wedi’i ysgrifennu ar y batri, ar y dystysgrif gosod neu'r warant neu'r fanyleb dechnegol. | Tystysgrif gosod neu gomisiynu | O bell trwy system fonitro, BMS, neu EMS. Ar y safle gyda chyngor trydanwr. | Ymweliad â'r safle
| Lleoliad |  | Mewngludo | [8 empty] | Allgludo | [8 empty] | Gorsaf Gynhyrchu | [16 empty] | Storio Batri
Mewnbwn Fformat Gwerth | Testun | Testun | Testun | Rhifol | Rhifol | Testun | oriau kilowatt (kWhs) | Dyddiad | (kilo volt amperes) kVA | kilowatts (kWs) | kWhs | Testun | Rhifol | Rhifol | Testun | kilowatt hours (kWhs) | Dyddiad | kW | kVA | kWhs | Testun | Dyddiad | Testun | Testun | kW | kW | kW | kWhs | Testun | Testun | Rhifol | Rhifol | kWhs | Dyddiad | Testun | Testun | Testun | Testun | Testun | Dyddiad gosod | Testun | Testun
| Enw a chyfeiriad y safle | Dyluniad trydanol / Diagram llinell sengl presennol? | Lleoliad y Mesurydd Mewngludo | Rhif Gweinyddu Pwynt Mesurydd (MPAN) | Rhif Cyfresol y Mesurydd(MSN) | Darlleniad mesurydd ‘fesul hanner awr’ neu ‘dim fesul hanner awr’ | Darlleniad Mesurydd Cronnus | Dyddiad y Darlleniad Mesurydd Cronnus | Capasiti Mewngludo | Galw Uchaf | Defnydd blynyddol | Lleoliad y Mesurydd Allgludo | Rhif Gweinyddu Pwynt Mesurydd (MPAN) | Rhif Cyfresol y Mesurydd(MSN) | Darlleniad mesurydd ‘fesul hanner awr’ neu ‘dim fesul hanner awr’ | Darlleniad Mesurydd Cronnus | Dyddiad Darlleniad Mesurydd Cronnus | Uchafswm Allgludo | Capasiti Allgludo | Allgludo blynyddol | Technoleg Gorsafoedd Cynhyrchu Adnewyddadwy | Dyddiad comisiynu neu dystysgrif/au gosod | Statws gweithredu: Gweithredu'n Llawn/ Gweithredu'n Rhannol/Statws Anhysbys | Tystysgrif/au Profi System |  |  | Meincnod perfformiad: Capasiti cynhyrchu | Meincnod perfformiad: Cynhyrchiad Blynyddol Disgwyliedig | Dyluniad trydanol / Diagram llinell sengl | Lleoliad y Mesurydd Cynhyrchu | Rhif Cyfresol y Mesurydd (MSN) | Cyfnod darllen mesurydd: 5-munud, 10-munud ac ati | Darlleniad Mesurydd Cronnus | Dyddiad Darlleniad Mesurydd Cronnus | System Rheoli Ynni (EMS) / System Rheoli Adeilad (BMS) | Gwasanaethau telathrebu | Hierarchiaeth o ddefnydd trydan | capasiti kilowatt (kW) o'r batri | capasiti kilowatt hour(kWh) o'r batri | Dyddiad gosod | Statws gweithredu: Gweithredu'n llawn/Gweithredu’n rhannol/Statws Anhysbys | Lleoliad y batri
Enghraifft o fewnbwn | Ysgol Coedcae, Heol Aberhonddu, Pont-y-pŵl. PO5 0DE | Mae Diagram Llinell Sengl yn cael ei gadw yn y llawlyfr Gweithrediadau a Gwaith Cynnal ar y safle. Fodd bynnag, mae'n diagram 'dylunio' yn hytrach na 'fel y'i hadeiladwyd’. | I'r chwith o'r drws i'r ystafell beiriannau. | 2100023569823 | K35391 | Fesul hanner awr | 723560 | 2025-03-12 | anhysbys | 62 | 23569 | I'r chwith o'r drws i'r ystafell beiriannau. | 2100023569824 | K35391 | Fesul hanner awr | 23540 | 2025-03-12 | 13 | anhysbys | 1987 | Solar ffotofoltaidd ar y to | 2019-02-10 | Gweithredu'n Rhannol - 1 gwrthdröydd ddim yn gweithio | Tystysgrifau profi sydd ar gael ar gyfer gosod y system yn unig. | 40 | 38 | 38 | 36582 | Oes | Wedi'i leoli uwchben cwpwrdd storfa’r gofalwr | TK 1259 | 5-mun | 182190 | 2025-03-12 | Mae EMS a BMS yn bresennol ond nid yw mesurydd cynhyrchu wedi'i gysylltu. | Cerdyn SIM ar gyfer rhwydwaith ffôn symudol. Y darparwr gwasanaeth yw O2. Ysgol yw'r talwr bil. | Ar y safle yn gyntaf, yna allgludo i'r grid. | 10kW | 50kWhs | 2024-05-03 | Mae'n ymddangos ei fod yn gweithredu'n llawn gan ei fod wedi'i wefru'n llawn wrth ymweld â'r safle. | I'r chwith o'r drws i'r ystafell beiriannau. | Enghraifft o fewnbwn

## DiagramRhifCyflenwad
Dynodi Dosbarth Proffil